**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации лифтов в соответствии с «Правилами безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) приказом по Учреждению назначается лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.  
1.2. Обязанности ответственного за организацию эксплуатации лифтов, как правило, возлагаются на инженера Учреждения, прошедшего специальное обучение и аттестацию в установленном порядке.  
1.3. Администрация Учреждения, назначающая ответственное лицо, обязана создать все условия для выполнения им возложенных на него обязанностей.  
1.4. Повторная проверка знаний лица, ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов, проводится один раз в три года, в специализированной организации. Результаты проверки оформляются протоколом, соответствующая запись заносится в удостоверение.  
1.5. Работник, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, должен знать:  
1.5.1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»;  
1.5.2. «Правила устройства электроустановок»;  
1.5.3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;  
1.5.4. настоящую Инструкцию;  
1.5.5. инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации лифтов, установленных на предприятии;  
1.5.6. производственные инструкции для обслуживающего персонала;  
1.5.7. информационные письма Ростехнадзора и сообщения заводов-изготовителей;  
1.5.8. устройство лифтов.

**2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИФТОВ**

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию лифтов, обязано:  
2.1. Обеспечить эксплуатацию лифтов в соответствии с их назначением и грузоподъемностью.  
2.2. Обеспечить указанные в паспортах лифтов условия их эксплуатации (температуру, влажность окружающей среды и т.п.).  
2.3. Контролировать соблюдение порядка допуска к работе обслуживающего персонала и не допускать к обслуживанию неаттестованный персонал (операторов, лифтеров по обслуживанию лифтов).  
2.4. Выполнять в установленные сроки предписания органа Ростехнадзора и контролировать своевременность и качество выполнения договорных обязательств специализированной организацией по техническому обслуживанию и (или) ремонту лифтов.  
2.5. Обеспечить выполнение условий договора между специализированной организацией по техническому обслуживанию и (или) ремонту лифтов и владельцем лифтов.  
2.6. Обеспечить выполнение установленного в Учреждении порядка хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов.  
2.7. Обеспечить, чтобы двери машинных и блочных помещений, а также шкафов, в которых размещено оборудование лифтов, были всегда заперты.  
2.8. Обеспечить свободный подход к машинным и блочным помещениям, а также к шахтным дверям и шкафам, в которых размещено оборудование лифтов.  
2.9. Обеспечить содержание строительной части лифтов в соответствии с ПУБЭЛ, а также содержание распределительных пунктов (щитов), кабельных (проводных) линий и заземляющих устройств до вводных устройств и выключателей освещения машинных (блочных) помещений и шахт лифтов в соответствии с ПУЭ.  
2.10. Обеспечить наличие электрического освещения посадочных (погрузочных) площадок и подходов к машинным (блочным) помещениям.  
2.11. Прекращать работу лифтов при выявлении неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала.  
2.12. Присутствовать при технических освидетельствованиях лифтов и проверках, проводимых государственными инспекторами (экспертами) Ростехнадзора.  
2.13. Обеспечить выполнение требований нормативных документов по охране труда.

**3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИФТОВ**

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию лифтов, имеет право:  
3.1. В любое время суток посещать лифты и диспетчерские пункты управления лифтами Учреждения с целью проверки их технического состояния, условий эксплуатации и соблюдения требований производственных инструкций обслуживающим персоналом;  
3.2. Требовать от руководства организации, осуществляющей техническое обслуживание и (или) ремонт лифтов, строгого выполнения договорных обязательств, а также предъявления (для проверки) документов по вопросам, связанным с техническим обслуживанием и (или) ремонтом лифтов.  
3.3. Ставить перед руководством предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и (или) ремонт лифтов, вопрос об отстранении от работы электромехаников, нарушающих требования инструкций и правил по лифтам.  
3.4. Отстранять от работы операторов, лифтеров по обслуживанию лифтов, нарушающих требования производственных инструкций и техники безопасности.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию лифтов, несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения независимо от того, привело это к аварии, несчастному случаю или нет.