|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 2011 № |
| --- | --- |
| Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих производство мяса и мясопродуктов» |  |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы (далее – Санитарные правила) устанавливают   гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих  производство мяса и мясопродуктов (далее – предприятия) и направлены на обеспечение безопасных для здоровья работников условий труда, выпуска качественных и безопасных мяса и мясопродуктов.

2. Гигиенические требования, изложенные в настоящих Санитарных правилах, не применяются к непромышленному убою, производству, а также изготовлению, транспортировке и хранению мяса и мясопродуктов для домашнего использования.

3. Строительство и ввод в эксплуатацию новых, реконструкция, техническое переоснащение и расширение действующих предприятий должно осуществляться в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь, а также строительных норм и правил, норм технологического проектирования.

4. На предприятиях должны применяться принципы контроля  качества и безопасности пищевых продуктов на основе анализа рисков и контрольных критических точек.

5. Ассортимент вырабатываемых мясопродуктов должен соответствовать производственным мощностям, типу и оснащению предприятия.

6. На предприятиях должны быть в наличии планы размещения производственных, вспомогательных и бытовых зданий, сооружений и помещений, схемы установки технологического оборудования, маршруты движения сырья, готовой продукции и отходов, работников, планы наружных и внутренних сетей холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, технического водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации (исполнительные схемы).

7. Все помещения, технологическое оборудование, маршруты на схемах должны быть идентифицированы.

8. Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

9. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ

11. Предприятия, их отдельные здания и сооружения с техническими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо  отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами, размеры и порядок организации которых должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил и Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 78 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. № 68 и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 сентября 2008 г. № 140».

12. Предприятия по не должны  размещаться в санитарно-защитной зоне животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий.

13. Территория  предприятия  должна  быть  ограждена  сплошным забором  и  исключать несанкционированный доступ посторонних  лиц  и появление бродячих  животных, иметь уклон для  отвода  атмосферных, талых и  смывных  вод  в  ливневую канализацию, водостоки которой должны быть закрытыми, регулярно прочищаться и поддерживаться в исправном состоянии.

Территория предприятия, прилегающая непосредственно к зданиям, должна быть свободной от травы и иметь асфальтобетонное покрытие.

14. Территория предприятия должна иметь деление на функциональные зоны: предпроизводственную, производственную, хозяйственно-складскую, базу предубойного содержания скота с санитарным блоком и зону строгого режима.

15. В предпроизводственной зоне следует размещать административные и санитарно-бытовые помещения, контрольно-пропускной пункт, площадку для стоянки личного автотранспорта, а также площадку для отдыха работников.

16. В производственной зоне следует размещать производственные здания, склады пищевого сырья и готовой продукции, площадки для автотранспорта, доставляющего сырье и  готовую продукцию, котельную (кроме работающей на жидком и  твердом топливе), ремонтно-механические мастерские.

17. В хозяйственно-складской зоне следует размещать здания и сооружения подсобного назначения: градирни, насосные станции, склады аммиака, смазочных масел, химических реагентов, котельную, площадки или помещения для хранения резервных строительных материалов и тары, площадки с контейнерами для сбора мусора, дворовые туалеты и т.п.

18. В составе базы предубойного содержания скота с санитарным блоком следует размещать железнодорожную и (или) автомобильную платформы с загонами, имеющими навесы и расколы для приема, ветеринарного осмотра и термометрии животных, здания (навесы) для предубойного содержания животных; помещения для гонщиков скота с бытовыми помещениями, площадку для сбора навоза  и каныги; пункт (площадку) санитарной обработки автотранспорта и инвентаря, используемого  при транспортировке убойных животных, помещение для хранения и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов.

Санитарный блок должен состоять из санитарной бойни, карантинного отделения, изолятора.

19. В самостоятельную зону должна быть выделена зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров для хранения воды. Также должна быть выдержана санитарно-защитная зона от очистных сооружений до производственных зданий.

20. Санитарные разрывы между функциональными зонами территории предприятия должны быть не менее 25 м. Открытые склады твердого топлива и других пылящих материалов  следует размещать с наветренной стороны на расстоянии не менее 50 м от  ближайших открываемых проемов производственных зданий и не менее 25 м до бытовых помещений. Не допускается устройство дворовых туалетов без подводки инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация). Санитарные разрывы от санитарного блока предприятия до мест погрузки пищевых продуктов должны быть не менее 100 м.

21. Территория предприятия должна иметь сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта и пешеходные дорожки для работников со сплошным твердым усовершенствованным не пылящим покрытием, не имеющим выбоин и иных дефектов.

22. Расположение зданий, сооружений и устройств на территории предприятий должно обеспечивать возможность транспортировки без пересечения путей перевозки (потоков):

сырья и готовых продуктов;

пищевых продуктов со скотом, навозом, отходами производства;

здоровых животных, направляемых после ветеринарного осмотра на предубойное содержание с путями перевозки подозрительных по заболеванию животных, направляемых в карантин, изолятор или санитарную бойню.

23. Площадки  для  хранения стройматериалов, топлива,  тары  должны иметь сплошное бетонное или асфальтовое покрытие.

24. При озеленении свободных от застройки, проездов и пешеходных дорожек участков территории предприятия не допускается посадка деревьев и кустарников, дающих при цветении хлопья, волокна, семена, которые могут засорять оборудование и продукцию предприятия. Если на территории предприятия имеется травянистая и древесная растительность, за ней необходимо обеспечить регулярный и тщательный уход (в теплый период года – своевременный покос травы, полив территории зеленых насаждений). Не  допускается озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями в производственной зоне.

25. Территория предприятия должна содержаться в чистоте в любое время года. В течение  дня  ее очищают от загрязнений. В теплое время  года  перед уборкой  не  реже одного раза в день проводят поливку  территории  и зеленых  насаждений. В зимний период года должна производиться очистка проходов и проездов от снега и льда с последующим их вывозом, посыпкой проходов и проездов предотвращающими скользкость средствами, не оказывающими негативного влияния на окружающую среду.

26. На всех въездах  (выездах) на территорию (с территории)  предприятия (кроме вывоза бытового мусора) для обеззараживания ходовой части автотранспорта устраивается дезинфекционный барьер (далее – дезбарьер) в грунте дороги из сплошного бетона или асфальта. При этом рабочая длина дезбарьера должна быть не менее 10,8 м, рабочий слой жидкости не менее 42 см. Над дезбарьером оборудуется навес, закрытый стенками с боковых сторон.

27. Дезбарьеры на въезде (выезде) автоскотовозов на территорию (с территории) базы предубойного содержания скота, а также въезде (выезде) автотранспорта на территорию (с территории) санитарного блока должны быть заполнены дезинфицирующими растворами, разрешенными к применению в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. Дезбарьер на въезде (выезде) автотранспорта с готовой продукцией заполняется средствами дезинфекции, разрешенными к применению в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

28. Зимой к дезинфицирующим растворам добавляют 10-15% поваренной соли (другие средства, незамерзающие при низких температурах) или дезбарьер обогревают, подведя под него трубы с паровым или водяным отоплением, либо электрообогревом.

29. На территории предприятия необходимо предусматривать две площадки для санитарной обработки автотранспорта с учетом поточности производства: одна – для автотранспорта по транспортировке живого скота, вторая – для автотранспорта, перевозящего готовую продукцию. Допускается санитарная обработка автотранспорта, перевозящего готовую продукцию, по договору со специализированным предприятием, заключенным в соответствие с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

# 30. Водоснабжение предприятий должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водопользования, а при ее отсутствии – устройством внутреннего водопровода от артезианских скважин. Устройство системы водоснабжения предприятий должно отвечать требованиям Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) «Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования», утвержденного  приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 419 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве и изменений к ним», а также настоящих Санитарных правил.

# На предприятии необходимо иметь два резервуара водозапаса.

31. Вода, используемая при производстве пищевых продуктов в качестве сырья, для подготовки продукции либо для санитарной обработки оборудования, соблюдения правил личной гигиены работниками, должна поставляться постоянно в достаточном количестве, быть питьевого качества и соответствовать требованиям настоящих Санитарных правилам и  Санитарных правил и норм 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46 «О введении в действие санитарных правил и норм» (далее – Санитарные правила и нормы 2.1.4.).

32. Лед, контактирующий с мясом и мясопродуктами и могущий вызвать контаминацию мяса и мясопродуктов, должен быть из питьевой воды соответствующей требованиям настоящих Санитарных правил и   Санитарных правил и норм 2.1.4.

Лед следует изготавливать, перемещать и хранить в условиях, защищающих его от контаминации.

33. Порядок определения контролируемых показателей качества питьевой воды и составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды  должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4.

34. Пар, используемый в прямом контакте с мясом и мясопродуктами, не должен содержать веществ, которые представляют опасность для здоровья человека или могут привести к контаминации мяса и мясопродуктов.

35. Технический водопровод должен быть раздельным от хозяйственно-питьевого водопровода. Обе системы водоснабжения не должны иметь никаких соединений между собой и должны быть окрашены в отличительные цвета. Точки водозабора обеих систем водоснабжения необходимо отмечать соответствующими надписями: «питьевая», «техническая».

36. Сети наружной канализации на территории предприятия необходимо располагать ниже водопроводных коммуникаций. Оборудование мест пересечения водопроводных и канализационных труб, а также расстояние между параллельно идущими коммуникациями должны отвечать требованиям технических нормативных правовых актов, содержащих обязательные для исполнения требования.

37. Учет и регистрация причин аварий и ремонтов водопровода и канализации, а также причин отсутствия пара и холода следует вести в специальном журнале, в котором должны отмечаться место, дата, время аварии, характер повреждения; дата и время проведения ремонта, кем, как и когда была проведена заключительная дезинфекция, результаты микробиологических анализов после проведения дезинфекции, подпись ответственного лица.

38. После каждого ремонта водопровода его следует обязательно промыть и продезинфицировать средствами дезинфекции, разрешенными в установленном законодательством порядке для применения на территории Республики Беларусь, согласно рекомендациям производителя по их применению, с последующим лабораторным исследованием воды перед ее подачей на предприятие. Контрольные пробы воды отбираются непосредственно после заключительной дезинфекции из  наиболее опасных в эпидемиологическом отношении точек: на вводе, из резервуаров, производственных цехах, моечной и т.д.

39. Вводы водопровода хозяйственно-питьевого назначения на территорию предприятия должны оборудоваться в зданиях, в изолированных помещениях. Вводы водопровода оснащаются приборами учета потребляемой воды, обратным клапаном, манометром, краном отбора проб воды для лабораторных исследований. Размещение ввода хозяйственно-питьевого водопровода в подземных павильонах  запрещается.

40. Необходимо предусматривать достаточное количество раковин для мытья рук работников предприятия. Они должны располагаться на входе в производственные, а также  другие зоны, где это требуется, в пределах таких зон.

41. Раковины для мытья рук должны быть обеспечены подводкой холодной и горячей воды со стационарными смесителями, дозаторами с жидким мылом, средством дезинфекции для рук, одноразовыми полотенцами или удобно расположенными воздушными сушилками соответствующей конструкции, инструкцией по мытью рук.

42. Водопроводные краны раковин для мытья рук должны быть оснащены педальным, локтевым или иным специализированным управлением, исключающим контакт с кистями рук.

43. На предприятии должна быть разработана план-схема водоснабжения, канализации с нанесением контрольных точек отбора проб воды для проведения лабораторных исследований.

44. Запрещается использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических процессов, санитарной обработки оборудования и помещений предприятия.

45. Предприятия должны быть обеспечены системами канализации для раздельного сбора и удаления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Устройство системы канализации предприятия должно отвечать требованиям настоящих Санитарных правил и  Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-4.01-54-2007 (02250) «Системы внутренней канализации зданий. Строительные нормы проектирования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 419 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве и изменений к ним».

46. Канализационное оборудование должно соответствовать предназначенной цели и находиться в исправном состоянии.

47. Канализационное оборудование должно быть спроектировано и сконструировано так, чтобы избежать риска контаминации.

Дренажные каналы должны быть сконструированы так, чтобы отходы и сточные воды не стекали из контаминированной зоны по направлению к чистой зоне или в чистую зону, в том числе, в зону, где находятся пищевые продукты. Слив в канализацию сточных вод от оборудования должен производиться закрытым способом. Сброс сточных вод на пол производственного помещения, а также устройство открытых желобов для их стока в канализацию не допускается.

48. Не допускается наличие коррозии на канализационных лотках и трапах в производственных помещениях предприятия.

49. Технологическое оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации должны иметь гидравлические затворы (сифоны).

50. Трапы, лотки, подвесные канализационные трубы с технологическими стоками не должны располагаться над постоянными рабочими местами и технологическим оборудованием. К трапам должен быть предусмотрен уклон пола.

51. Гибкие шланги, подключенные к хозяйственно-питьевому водопроводу, в том числе используемые для уборки и мойки помещений и  оборудования, до и после использования должны храниться выше уровня пола и канализационных трапов на специальных устройствах (катушки, барабаны, подвесы и т.д.) или другими способами, исключающими возможность контакта концов шлангов с полом, канализационными системами и трапами.

52. Стояки с бытовыми стоками не должны проходить через производственные помещения предприятия, предназначенные для хранения и переработки пищевых продуктов.

53. Сброс бытовых и производственных сточных вод в систему ливневой канализации не допускается. Ливневые стоки с базы предубойного содержания скота, санитарной бойни не должны попадать на остальную часть территории предприятия.

54. Сточные воды предприятий перед выпуском в водоем должны подвергаться механической, химической (при необходимости) и полной биологической очистке на очистных сооружениях населенного пункта или на собственных очистных сооружениях. Категорически запрещается сброс в открытые водоемы производственных и бытовых сточных вод без соответствующей очистки, а также устройство поглощающих колодцев.

55. Все инженерные коммуникации в производственных и хозяйственно-складских зонах, должны проектироваться, строиться, обслуживаться и проверяться таким образом, чтобы обеспечить эффективное управление риском загрязнения продукции.

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ, ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА

56. Освещение должно быть необходимым и достаточным для обеспечения безопасной производственной среды, корректного выполнения процессов, контроля продукции, эффективной уборки и соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил и Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. № 338 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь  от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», а также нормам технологического проектирования.

# 57. При недостаточном естественном освещении следует применять искусственное освещение.

# 58. Искусственное освещение должно быть представлено общим во всех цехах и помещениях предприятия, а в производственных помещениях, при необходимости, – местным или комбинированным.

59. В местах ветеринарно-санитарного контроля, в лабораториях необходимо использовать осветительные приборы, не дающие изменения цвета освещаемого предмета.

60. Производственные помещения (сушилки, отделения упаковки, лаборатории) с высоким санитарным режимом должны быть оснащены бактерицидным освещением.

61. Светильники в помещениях с открытыми технологическими процессами не должны размещаться над технологическим оборудованием. Должны быть приняты меры для исключения возможности попадания осколков стекла в мясопродукты.

62. Источники освещения производственных цехов, вспомогательных, бытовых помещений должны быть заключены в специальную взрывобезопасную арматуру (решетки, сетки, рассеиватели, специальные ламповые патроны, сплошное защитное стекло). Осветительные приборы и арматура должны содержаться в чистоте и очищаться по мере загрязнения.

63. Светильники местного освещения должны иметь непрозрачную или густую светорассеивающую оболочку и обеспечивать отсутствие отраженного блеска

64. Для осмотра внутренних поверхностей аппаратов и емкостей разрешается использовать переносные лампы, имеющие защитные сетки с ячейками.

65. Световые проемы запрещается загромождать тарой, оборудованием внутри и вне зданий предприятия.

66. Разбитые стекла в окнах необходимо в течение смены (суток) заменять целыми. Запрещается устанавливать в окнах составные стекла и заменять остекление фанерой, картоном и другими непрозрачными материалами.

67. Осветительные приборы, остекленная поверхность световых проемов, окон, фонарей должны содержаться в чистоте, очищаться от пыли и копоти по мере загрязнения.

68. Предприятия должны быть обеспечены кроме основного освещения также аварийным.

# 69. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны отвечать требованиям настоящих Санитарных правил и Строительных норм Республики Беларусь СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от  30 декабря 2003 г. № 259 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве» и обеспечивать нормативную температуру воздуха помещений предприятия и рабочей зоны.

В производственных и вспомогательных помещениях предприятия средствами отопления, вентиляции (или кондиционирования) должна быть создана благоприятная воздушная среда для:

сохранения здоровья и работоспособности работников предприятия;

сохранения пищевых продуктов и материалов;

обеспечения технологического процесса;

сохранения технологического оборудования

70. Отопление складских помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями настоящих Санитарных правил и  Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) «Складские здания. Строительные нормы проектирования», утвержденного  приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 мая 2008 г. № 185 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве».

71. Во всех производственных цехах и вспомогательных помещениях для обогрева должны применяться отопительные приборы, конструкция которых обеспечивает доступную их очистку от пыли.

# 72. С целью предупреждения переохлаждения работников производственных помещений следует предусматривать у технологических проемов и тамбуров воздушно-тепловые завесы.

# 73. В складских помещениях и холодильных камерах должна быть предусмотрена автоматическая регулировка температуры воздуха.

74. Нагревательные приборы при всех видах отопления должны быть доступны для очистки от пыли и содержаться в чистоте

75. Система вентиляции административных и бытовых помещений должна соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил и Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-3.02-209-2010 (02250) «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве».

76. Системы вентиляции должны быть сконструированы так, чтобы имелся быстрый доступ к фильтрам и другим частям, требующим чистки или замены. Не допускается устройство вентиляционных проемов в перекрытиях помещений с открытыми технологическими процессами.

77. Внутреннюю поверхность вентиляционных каналов, воздуховодов от технологических аппаратов необходимо по мере загрязнения очищать в соответствии с программой (планом) очистки вентиляционной системы.

78. Оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, должно снабжаться местными системами вытяжной вентиляции.

79. Оборудование, являющееся источником пыли, должно быть обеспечено индивидуальными специализированными системами очистки.

80. Аппаратура и емкости, из которых могут выделяться пары, газы, пыль должны быть максимально герметизированы или оборудованы местными отсосами.

81. Вентиляционные установки не должны создавать шума, превышающего допустимые уровни.

82. Параметры микроклимата производственных помещений предприятия в зависимости от технологического процесса должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил и Санитарных правил и норм 2.2.4 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы. СанПиН 9-80 РБ 98», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12 «О введении в действие санитарных правил и норм» и Ветеринарно-санитарных правил для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработке мяса, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 62.

ГЛАВА 5

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

83. Производственные, вспомогательные и бытовые помещения предприятия должны обеспечивать надлежащие гигиенические условия для выполнения работ. Производственные помещения и цеха предприятий должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил  и Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 98 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий» и о признании утратившими силу некоторых технических нормативных правовых актов и отдельных структурных элементов технического нормативного правового акта».

84. Взаимное расположение производственных, вспомогательных и бытовых помещений предприятия должно исключать возможность загрязнения готовых пищевых продуктов и обеспечивать организацию поточности производства без пересечения потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязной тары, производственных отходов.

85. Все производственные, вспомогательные и бытовые помещения должны быть обозначены табличками с указанием их назначения.

86. Помещения для производства пищевой и технической продукции должны быть изолированы друг от друга.

87. На территории базы предубойного содержания скота, на обособленном участке, огражденном сплошным забором высотой 2 м и зелеными насаждениями, оборудуют санитарный блок, в составе санитарной бойни, карантинного отделения и изолятора.

88. Санитарная бойня оборудуется для убоя больных или с подозрением на заболевание животных, а также при несоответствии сопроводительных документов на животных, карантинное отделение предназначено для содержания скота, подозрительного по заражению и заболеванию, изолятор – для содержания больного скота.

89. При изоляторе необходимо иметь обособленное помещение для вскрытия трупов животных и специальную тележку для их вывоза. При отсутствии на предприятии санитарной бойни в шкуроконсервировочном цехе выделяют участок для дезинфекции и посола шкур больных животных, убитых в общем убойном цехе.

90. Санитарная бойня должна иметь отдельный въезд для подачи больного скота, а также площадку для его приема, ветеринарного осмотра и термометрии.

91. На предприятиях мощностью до 20 тонн мяса в смену вместо санитарной бойни допускается оборудовать отдельное помещение для убоя подозрительных  в заболевании или больных животных.

92. При отсутствии санитарной бойни убой больных животных допускается в цехе первичной переработки скота в специально отведенные дни или в конце смены после убоя здоровых животных и удаления из цеха всех туш и других продуктов убоя здорового скота. По окончании переработки больных животных помещение цеха, использованное оборудование, инвентарь, производственную тару, цеховые транспортные средства подвергают санитарной обработке и дезинфекции.

93. При размещении в едином блоке карантинного отделения и изолятора между ними должен быть тамбур, в котором устанавливают шкафы для спецодежды рабочих, умывальник, емкость с дезинфицирующим раствором и дезинфекционный коврик для дезинфекции обуви.

94. Полы, стены, кормушки, жижесборник и прочее оборудование карантинного отделения и изолятора должны быть выполнены из материалов, легко поддающихся дезинфекции, проводимой после освобождения помещений от животных. В карантинном отделении и изоляторе не допускается использование  кормушек, поилок и другого инвентаря, изготовленных из дерева. Территорию ежедневно очищают от навоза и моют.

95. Сточные воды из карантинного отделения, изолятора, санитарной бойни и пункта санитарной обработки автотранспорта перед спуском в общую канализацию пропускают через навозоуловитель, грязеотстойник, обезвреживают в дезинфекторе (хлораторной установке).

96. Мойку оборудования и помещений санитарной бойни осуществляют по мере необходимости в течение рабочего дня, а дезинфекцию – в конце работы или по распоряжению ветеринарного врача.

97. Площадь и объем производственных помещений предприятия устанавливается с учетом технологического процесса и обеспечения на каждого работника не менее 4,5 м2 площади и 15 м3 воздуха с учетом максимального количества работников, занятых в одной смене.

98. Во избежание загрязнения мяса предприятия должны располагать:

достаточным количеством помещений для выполняемых работ, в которых мясо не соприкасается с полом, стенами или оборудованием, кроме частей оборудования непосредственно контактирующих в процессе переработки сырья или изготовления мясопродукта;

отдельным помещением для освобождения от содержимого и промывки желудков и кишок, или помещением, отделенным перегородкой высотой не менее 2,8 м и отдаленным от места продвижения туш на расстояние не менее 3 м;

линиями убоя, сконструированными таким образом, чтобы исключить перекрестные загрязнения между различными рабочими зонами линии убоя.

99. На предприятии должно быть обеспечено разделение следующих рабочих операций во времени и пространстве:

оглушение и обескровливание;

в отношении свиней: ошпаривание, удаление щетины, скобление и опаливание;

нутровка и последующая разделка;

обработка освобожденных от содержимого кишок;

обработка и промывка других побочных продуктов убоя, в частности, съемка шкуры с голов, если это не производилось на линии убоя;

упаковка побочных продуктов убоя;

отгрузка мяса.

100. Запрещается обеззараживание условно годных мяса и мясопродуктов проваркой в производственных помещениях колбасных, кулинарных, консервных цехов. Для этих целей в обособленном от других цехов помещении предприятия должно быть оборудовано отделение. При эксплуатации этого отделения не допускается контакт сырого условно годного мяса с готовой продукцией.

101. Разделка мясных туш, приготовление фарша, заполнение мясом  консервных банок должны производиться на отдельных столах, в отдельной таре, в отдельном помещении или в отдельную смену под контролем специалиста ветеринарной службы предприятия. По окончании работы проводится тщательная дезинфекция помещения, всего оборудования, тары.

102. Холодильные камеры должны обеспечивать надлежащие условия обращения и хранения при контролируемой температуре, достаточного объема пищевых продуктов и быть сконструированы таким образом, чтобы можно было вести мониторинг температуры и ее запись.

103. Холодильные камеры ремонтируют, моют и дезинфицируют после освобождения их от груза, в периоды подготовки холодильника к поступлению грузов, а также при выявлении плесени на стенах, потолках, оборудовании камер и при поражении плесенью хранящейся продукции.

104. Производственные помещения должны быть защищены от скопления грязи, попадания частиц в пищевые продукты, образования конденсата или плесени на поверхностях.

105. Полы производственных и вспомогательных помещений должны поддерживаться в исправном состоянии и быть выполнены из влагостойких, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, конструктивно соответствующих используемой технологии производства, легко подвергающихся санитарной обработке и дезинфекции, иметь уклон к канализационным трапам. Наличие выбоин и неровностей полов, а также скопление влаги на полу не допускается.

Для уборки в производственных помещениях должны быть оборудованы краны с подводкой холодной и горячей воды, шланги, а также места слива сточных вод. Шланги должны храниться в подвешенном состоянии на крючьях.

106. Стены производственных и вспомогательных помещений должны поддерживаться в исправном состоянии, иметь гладкую поверхность, отделку из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, допускающую регулярную санитарную обработку и дезинфекцию поверхностей и не создающую угрозы загрязнения сырья  и готовых  продуктов.

107. Потолки (а при отсутствии потолков, - внутренняя поверхность крыши) должны содержаться в чистоте, быть сконструированы и отделаны так, чтобы предотвращать осыпание частиц. Образование конденсата и плесени на потолке, стенах и оборудовании предприятия не допускается.

108. Окна и другие световые проемы должны быть сконструированы так, чтобы предотвращать скопление грязи. Открывающиеся наружу окна оборудуются защитными сетками от насекомых, которые должны легко подвергаться чистке. Для исключения контаминации окна следует оставлять закрытыми и запертыми во время производства. Не допускается использование оконных деревянных переплетов.

109. Двери в производственных помещениях должны быть самозакрывающимися, оборудованы доводчиками, обеспечивающими их плотное закрывание. Двери должны быть выполнены из водонепроницаемых, неабсорбирующих, нетоксичных материалов, легко мыться и дезинфицироваться. Не допускается использование деревянных дверей. Открывание дверей должно проводиться наружу из производственных помещений

110. Поверхности, включая поверхности оборудования, в зонах, где находится пищевая продукция (и в особенности те поверхности, которые контактируют с пищевой продукцией), должны поддерживаться в исправном состоянии, легко подвергаться мойке и дезинфекции, быть изготовлены из гладких, моющихся, устойчивых к воздействию коррозии и нетоксичных материалов.

111. Помещения для мойки, дезинфекции и хранения рабочего инвентаря и оборудования должны быть сконструированы из устойчивых к воздействию коррозии материалов и обеспечены горячим и холодным водоснабжением.

112. Производственные ванны для мытья пищевых продуктов должны иметь горячее и холодное водоснабжение, содержаться в чистоте и подвергаться дезинфекции.

113. Все производственные, вспомогательные и бытовые помещения должны содержаться в чистоте, исправности и удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

# 114. При уборке полов в производственных помещениях в процессе работы должна быть исключена возможность загрязнения технологического оборудования, инвентаря, обрабатываемого сырья и готовой продукции.

115. Запрещается покраска, ремонт производственных помещений и оборудования, коридоров, бытовых помещений, а также централизованная санитарная обработка производственных помещений и оборудования одновременно с выработкой продукции.

116. Текущий ремонт производственных, вспомогательных и бытовых помещений следует производить по мере необходимости. Все места с отбитой плиткой и штукатуркой подлежат срочному ремонту.

117. Средства дезинфекции, моющие и чистящие средства  должны иметь документы, подтверждающие их качество и не должны храниться в помещениях, где находятся пищевые продукты.

118. Бытовые помещения могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, в пристройке или быть встроены в основной производственный корпус. При размещении бытовых помещений в отдельном здании должен быть предусмотрен теплый переход в производственный корпус. Бытовые помещения для работников производственных цехов предприятий следует оборудовать по типу санпропускников. Для работников специализированных цехов по производству детских мясных продуктов должны быть предусмотрены отдельные бытовые помещения.

119. Бытовые помещения для работников ремонтно-электромеханических мастерских, котельной, компрессорной и других служб предприятия, непосредственно не контактирующих с сырьем и продукцией, следует предусматривать отдельно от бытовых помещений, предназначенных для работников, непосредственно участвующих в технологическом процессе производства мяса и мясопродуктов.

120. Бытовые помещения должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил и Технического кодекса установившейся практики (ТКП 45-3.02-209-2010 (02250) «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.07.2010 № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве».

121. В состав бытовых помещений для работников производственных цехов предприятия должны быть включены: гардеробные для верхней и домашней одежды, рабочей и санитарной одежды и обуви, отдельные бельевые для чистой и грязной санитарной одежды, душевые, туалет, комнаты для личной гигиены женщин, умывальные с умывальниками для мойки рук, здравпункт (комната медицинского осмотра), помещение для хранения и санобработки уборочного инвентаря.

122. Хранение верхней и домашней одежды работников основного производства следует производить открытым способом с обслуживанием, для чего должны быть предусмотрены вешалки или открытые шкафы, скамейки и подставки для обуви.

Хранение домашней, уличной одежды на рабочих местах в производственных помещениях запрещено.

123. Душевые должны размещаться смежно с гардеробными, иметь преддушевые, оснащенные вешалками. Следует предусматривать открытые душевые кабины, огражденные с трех сторон и со сквозными проходами между рядами кабин.

124. Умывальные следует размещать смежно с гардеробными для санитарной одежды; групповые умывальники устанавливаются из расчета работников в наиболее многочисленную смену.

125. Бельевые для чистой и грязной санитарной одежды должны входить в состав блока бытовых помещений.

126. Не разрешается располагать туалеты, душевые, комнаты гигиены женщин и умывальные над производственными цехами,  административными помещениями, объектами общественного питания, здравпунктами.

127. На предприятии должно быть в наличии достаточное количество туалетов со смывом, соединенных с действующей канализационной сетью.

128. Туалеты должны быть утеплены, канализованы, иметь тамбуры, оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Перед входом в тамбур должна быть предусмотрена вешалка для санитарной одежды, специальная табличка с надписью «Сними санитарную одежду».

129. Туалеты следует оборудовать самозакрывающимися дверями, унитазы – педальным спуском.

Двери туалетов не должны выходить непосредственно в помещения предприятия, где находятся пищевые продукты.

130 Стены, полы, потолки в душевых, гардеробных для санитарной одежды, бельевой для чистой одежды, в санитарных узлах, в комнате для личной гигиены женщин должны быть выполнены из материалов, позволяющих обеспечить их санитарную обработку и дезинфекцию.

- Бытовые помещения ежедневно по окончании работы необходимо тщательно убирать: очищать от пыли, полы и инвентарь промывать мыльно-щелочным раствором и горячей водой; стены, шкафы в гардеробных ежедневно очищать влажным способом и обрабатывать средствами дезинфекции в соответствии с инструкцией по их применению.

- Санитарные узлы и комнаты для личной гигиены женщин подвергаются обработке моющими средствами и средствами дезинфекции в соответствии с инструкцией по их применению.

- Коврик перед входом в туалет должен смачиваться не менее двух раз в течение смены свежим раствором средства дезинфекции в соответствии с инструкцией по его применению.

- Уборка и дезинфекция санузлов производится работниками предприятия, привлечение которых для уборки других помещений и выполнения любых других работ связанных с производством, категорически запрещается. Для данных работ должен быть выделен специальный инвентарь, имеющий соответствующую метку или окраску.

- Уборочный инвентарь для санузлов и комнаты для личной гигиены женщин должен храниться отдельно от уборочного инвентаря других помещений – в специально отведенном месте.

- После каждой уборки весь уборочный инвентарь необходимо продезинфицировать средствами дезинфекции, разрешенными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке для применения на территории Республики Беларусь, согласно рекомендациям производителя по их применению.

- Категорически запрещается привлекать работников, осуществляющих уборку помещений, для выполнения любых работ, связанных с производством,

- В душевых должны быть резиновые либо пластиковые коврики, вешалки для одежды и банных принадлежностей. Использование деревянных трапов и решеток не допускается.

- Объекты общественного питания могут размещаться в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих зданиях. Число посадочных мест рассчитывается с учетом работников предприятия в наиболее многочисленную смену.

- У входа в объект общественного питания должны быть предусмотрены вешалки для санитарной одежды, умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель, мылом и электрополотенцами, при необходимости – гардеробные с числом крючков, соответствующим числу посадочных мест.

- При отсутствии объектов общественного питания следует предусматривать помещение для приема пищи.

Принимать пищу непосредственно в цехах запрещается.

- Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые, столовые-доготовочные, закусочные, буфеты, кафетерии, магазины (отделы) кулинарии) должны соответствовать настоящим Санитарным правилам и  Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к торговым объектам общественного питания», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 84 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам общественного питания» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2005 г. № 195 и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 апреля 2008 г. № 61 и от 9 октября 2008 г. № 167.

ГЛАВА 6

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ИНВЕНТАРЮ, ТАРЕ, их санитарной обработке

152. Технологическое оборудование должно быть максимально закрытым и по техническому уровню обеспечивать условия выпуска безопасных и качественных мясопродуктов. Расстановка технологического оборудования должна обеспечивать поточность технологического процесса, краткие и прямые коммуникации, исключать встречные потоки сырья и готовых пищевых продуктов.

153. Применяемые в производстве технологическое оборудование, инвентарь, тара должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для применения на территории Республики Беларусь в установленном законодательством Республик Беларусь порядке при контакте с пищевыми продуктами.

154. Технологическое оборудование должно соответствовать настоящим Санитарным правилам и Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2010 г. № 93 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию» и о признании утратившими силу Санитарных правил и норм № 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994 г.».

155. Технологическое оборудование, тара и инвентарь должны быть маркированы с указанием назначения, быть чистыми.

156. Внутренние поверхности технологического оборудования, включая емкости, чаны, ванны, посуду, лотки, желоба, рамы должны иметь легко очищаемую гладкую поверхность, без щелей, зазоров, выступающих болтов или заклепок и других элементов, затрудняющих санитарную обработку.

157. Неиспользуемое на предприятии технологическое оборудование должно своевременно демонтироваться и удаляться из производственных цехов.

158. Запрещается использование в основных производственных помещениях предприятия технологического оборудования, приборов и инструментов с ртутным наполнением, стеклянного и содержащего стекло инвентаря.

159. Санитарную обработку технологического оборудования, аппаратуры, инвентаря, производственных помещений, санузлов, рук и другого проводят согласно Ветеринарно-санитарным правилам по мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса, утвержденным постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 77.

160. Для санитарной обработки съемных частей технологического оборудования в производственных помещениях должны предусматриваться водоразборные краны холодной и горячей воды со шлангами, стационарные или передвижные моечные ванны, устройства приема производственных сточных вод от моечных ванн; после санитарной обработки съемные детали технологического оборудования, инвентарь, внутрицеховая тара должны просушиваться, храниться на стеллажах, полках высотою не менее 0,5-0,7 м от пола.

161. Для санитарной обработки технологического оборудования, инвентаря, тары  должны применяться моющие средства и средства дезинфекции, разрешенные к применению на территории Республики Беларусь, в концентрациях, указанных в прилагаемых к ним инструкциях.

162. Качество санитарной обработки технологических емкостей, тары, инвентаря,  технологического оборудования, перед их использованием должно подвергаться производственному  контролю.

163. Хранение моющих средств и средств дезинфекции должно производиться  в специально выделенном помещении или специальных шкафах.

164. Приготовление растворов моющих средств и средств дезинфекции должно производиться централизовано в специально выделенном помещении. Растворы средств дезинфекции должны подаваться в цех в количествах, не превышающих сменной потребности.

165. Санитарная обработка оборотной тары должна проводиться отдельно от санитарной обработки внутрицеховой тары и инвентаря.

Для санитарной обработки внутрицеховой  тары должны оборудоваться моечные помещения с подводкой к ваннам холодной и горячей воды, через стационарные смесители, канализации через воздушные разрывы, применяться моечные машины.

166. При проведении санитарной обработки работники предприятия должны обеспечиваться специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты,  средствами оказания первичной медицинской помощи.

167. При санитарной обработки технологических емкостей ручным способом работники должны обеспечиваться отдельными санитарной одеждой, обувью, фартуками, нарукавниками, инвентарем, резиновыми ковриками. Хранение их должно осуществляться  в отдельных шкафах, имеющих маркировку. По окончании работы инвентарь, обувь, фартуки, нарукавники, коврики должны быть вымыты, продезинфицированы и высушены.

168. При проведении ремонта  технологического оборудования должны применяться меры, исключающие возможность попадания посторонних предметов в  сырье  и продукцию.

169. Пуск в эксплуатацию  технологического оборудования после ремонта разрешается только после проведения его санитарной обработки и проведения производственного контроля.

170. Запрещается хранение ремонтных частей и мелких запасных деталей технологического оборудования на рабочих местах в производственных помещениях.

Устройство инструментальных участков непосредственно в производственных цехах запрещается.

171. При необходимости применения химических средств для предупреждения коррозии оборудования и тары, их следует применять в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей средств с соблюдением необходимых условий, исключающих опасность загрязнения сырья и пищевых продуктов.

172. Во всех производственных помещениях, используемых для выработки мяса и мясопродуктов, должны быть установлены стерилизаторы для мелкого инвентаря (ножи, мусаты и т.п.). Для мытья и дезинфекции более крупного инвентаря и тары применяют моечные машины или оборудуют моечные помещения с подводкой к ваннам холодной и горячей воды.

173. Предприятие обязано периодически, но не реже одного раза в 15 дней во всех производственных цехах осуществлять согласно графику контроль эффективности санитарной обработки путем бактериологических исследований смывов с технологического оборудования, инвентаря, производственной тары, санитарной одежды, рук рабочих.

174. При получении неудовлетворительных результатов этих исследований немедленно проводят повторную санитарную обработку с последующим контролем ее эффективности.

175. В моечной внутрицеховой тары и инвентаря должны быть предусмотрены ванны с подводкой горячей и холодной воды через стационарные смесители (оснащенные пробками из материалов, поддающихся мойке и дезинфекции) и с присоединением к канализации через воздушные разрывы.

176. Мытье тары и инвентаря должно производиться в конце смены после тщательной механической очистки в моечных машинах или вручную в ваннах.

177. После обработки инвентарь, внутрицеховая тара просушиваются; храниться они должны на стеллажах, полках высотою не менее 0,5-0,7 м от пола.

178. Мойка оборотной тары должна производиться отдельно от мойки внутрицеховой тары и инвентаря. Оборотная тара перед употреблением должна подвергаться обязательной санитарной обработке на предприятии, независимо от того, была ли она обработана до доставки на предприятие.

ГЛАВА 7

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

179. На всех этапах производства, переработки и распространения мясо и мясопродукты должны быть защищены от любых загрязнений.

180. Технологические процессы организуют таким образом, чтобы исключались пересечения потоков и контакт сырых и готовых продуктов; обеспечивался выпуск доброкачественных мяса и мясопродуктов.

181. Все этапы технологических процессов изготовления мяса и мясопродуктов должны осуществляться в соответствии с технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке, предусматривать периодичность контроля в соответствии со схемой производственного контроля, действующей на предприятии.

182. Компьютерные программы, используемые в управлении технологиями и для регистрации технологических режимов, должны быть защищены от произвольного вмешательства и исправления зарегистрированных параметров со стороны работников предприятия.

183. Предприятия, производящие мясо и мясопродукты, должны иметь соответствующие помещения, достаточные для раздельного хранения сырья и готовой продукции, иметь  достаточный объем холодильных камер для раздельного хранения.

184. Обескровливание туш должно производиться при вертикальном положении животного. Перед обескровливанием необходимо предотвратить загрязнение крови и туши животного содержимым желудочно-кишечного тракта.

185. Подвесные пути транспортировки туш должны исключать возможность их соприкосновения  с полом, стенами, технологическим оборудованием.

186. На участках обескровливания, зачистки и мойки туш устраивают желоба (металлические, облицованные плитками) с уклоном для стока жидкости к трапам.

187. Участок сбора пищевой крови должен быть оснащен устройствами для мойки и дезинфекции полых ножей со шлангами, емкостями   и  оборудованием для сбора и первичной обработки крови.

188. Для производства изделий из субпродуктов, крови необходимо выделить обособленное помещение, оснащенное в соответствии с требованиями технологической документации.

189. Для охлаждения и замораживания в холодильник направляют только обработанные субпродукты.

190. В кишечном цехе оборудование и рабочие места для обработки кишок, а также отводы канализационных вод размещают таким образом, чтобы исключалось загрязнение цеха содержимым кишок и водами от их промывки.

191. Для изготовления медицинских препаратов выделяют отдельные производственные помещения. Тару для медицинских препаратов моют и стерилизуют в специально выделенной для этих целей моечной.

192. Производство кормовых и технических продуктов должно быть изолировано от пищевых цехов и иметь обособленное сырьевое отделение с самостоятельными бытовыми помещениями по типу санпропускника с выходом из них в это отделение.

193. На рабочих местах при постоянной работе, а также на местах, где по условиям технологического процесса полы постоянно мокрые или холодные, должны предусматриваться подножные решетки, подставки из материалов, легко поддающихся очистке.

194. Размораживание производится по установленным на предприятии регламентам, предусматривающим минимум риска роста патогенных микроорганизмов или образования токсинов в пищевых продуктах. Размороженные мясо и мясопродукты должны быть немедленно направлены на переработку.

195. Размораживание сырья, субпродуктов, пищевых продуктов производят в камере размораживания холодильника (в дефросторе), а при ее отсутствии – в отдельном специально отведенном помещении.

Запрещается размораживать пищевые продукты при комнатной температуре.

196. Цех для разделки и обвалки туш  должен быть спроектирован таким образом, чтобы предотвращалось загрязнение мяса, а разделка и обвалка протекали непрерывно или было обеспечено разделение между различными партиями во времени.

197. Цех для разделки и обвалки туш должен располагать разделочными помещениями, оснащение которых гарантирует соблюдение гигиенических требований к разделке и обвалке туш; отдельными помещениями для хранения упакованного и неупакованного мяса, за исключением тех случаев, когда продукты хранятся в разное время или таким образом, чтобы упаковочный материал или вид хранения не могли загрязнить мясо.

198. Цех для разделки и обвалки туш должен располагать устройствами для мытья рук работников, обращающихся с неупакованным мясом.

199. Мясо, предназначенное для разделки, поставляется в рабочие помещения только в зависимости от потребности.

200. При разделке, обвалке, обработке, нарезке ломтиками или кубиками, обработки и упаковывании побочные продукты убоя должны оставаться охлажденными до температуры окружающей среды максимум 12°C.

201. Разделка мяса различных видов животных должна производиться раздельно либо по времени, либо в разных помещениях.

202. Работники на обвалке и жиловке (обвальщик, жиловщик) должны иметь спецодежду (предохранительную перчатку и кольчужную или панцирную сетку, защищающие их от возможности порезов пальцев левой руки и живота).

203. Сырье, направляемое из обвалочного отделения на измельчение и посол, должно иметь температуру не выше +8оС.

204. Поступившие в производство пищевые добавки должны храниться в упаковке завода-изготовителя.

205. Запрещается пересыпать, переливать пищевые добавки в другую упаковку.

206. Пищевые добавки должны применяться в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых добавок и их применению. СанПиН 13-10 РБ 2002», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 ноября 2002 г. № 94.

207. На каждую раму с сырой колбасой прикрепляют паспорт с указанием наименования продукта, даты, времени выработки, фамилии ответственного лица за процесс формования.

208. Тару для упаковки мяса и готовых мясопродуктов  подают минуя производственные помещения. Не допускается хранение тары в производственных цехах, кроме технологически необходимого запаса на одну смену.

209. При производстве консервов соблюдаются  требования Инструкции 2.3.4.11-13-34-2004 «Порядок санитарно-технического контроля консервных пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных предприятиях, оптовых базах, организациях торговли и общественного питания», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2004 г. № 122.

210. Для хранения готовой продукции на предприятии должны быть оборудованы холодильные камеры достаточной площади и объема в зависимости от ассортимента и объемов изготовляемой продукции.

211. Установка морозильных камер для замораживания пельменей допускается в помещении, где производят их расфасовку и упаковку.

212. Разрешается хранение расфасованных и упакованных пельменей совместно с другими морожеными пищевыми продуктами в общих камерах холодильника.

213. Для своевременного  выявления зараженности плесенями холодильных камер периодически (1 раз в 15 дней) осуществляют микробиологический контроль.

214. Холодильные камеры ремонтируют, моют и дезинфицируют после освобождения их от груза, в периоды подготовки холодильника к массовому поступлению грузов, а также при выявлении плесени на стенах, потолках, оборудовании камер и при  поражении плесенями хранящейся  продукции.

215. Возвратную тару  принимают от  получателей продукции в чистом виде. Дополнительной санитарной обработке она должна подвергаться на предприятии.

216. Упаковка мяса и мясопродуктов должна проводиться в условиях, не допускающих загрязнение продукции и обеспечивающих сохранность ее качества и безопасность на всех этапах операций с ней.

217. Не допускается хранение готовых мясопродуктов, тары, упаковочных изделий и материалов вне складских помещений.

218. Запрещается пользоваться инвентарем и  поддонами, непродезинфицированными после использования. Чистые  решетки и поддоны хранят в  обособленном помещении.

219. Сбор бытовых отходов и отходов производства, которые в дальнейшем не могут быть подвергнуты переработке на пищевые цели (невозвратные отходы), должен производиться в промаркированные емкости с полимерными мешками-вкладышами.

ГЛАВА 8

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  СЫРЬЮ, ПОЛУФАБРИКАТАМ,  ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ

220. Все поступающее сырье, упаковочные материалы, тара и готовая пищевая продукция должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, санитарно-эпидемиологическому законодательству Республики Беларусь, сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, и иными документами, также удостоверяющими их качество и безопасность.

# 221. Сырье, материалы и изделия, контактирующие с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, допускаются в производство после заключения лаборатории или специалистов технологического контроля предприятия, отраженного в специальном журнале, форма которого утверждается руководством предприятия.

222. Подготовка сырья к производству должна производиться в отдельном помещении – подготовительном отделении. Вскрытие тары должно производиться после ее предварительной очистки от поверхностных загрязнений.

223. После вскрытия тары сырье пересыпается или перекладывается во внутрицеховую маркированную тару. Хранение сырья в оборотной таре в производственных помещениях категорически запрещается.

224. Сырье и все ингредиенты, должны храниться в соответствующих условиях, предупреждающих опасность порчи и обеспечивающих защиту от загрязнения.

225. Спуски, тележки, баки и другие транспортные устройства для передачи пищевого сырья (жиросырья, кишечных комплектов, пищевой крови, субпродуктов и других) должны быть раздельными для каждого вида сырья, промаркированы и доступными для санитарной обработки.

226. Перевозка сырья, полуфабрикатов по производственной территории должна производиться в маркированных закрытых емкостях.

227. Порожняя тара должна немедленно удаляться из подготовительного отделения.

228. При использовании вспомогательного сырья (круп, овощей, яиц и других компонентов) необходимо предусмотреть наличие отдельных оборудованных помещений для обработки и подготовки к производству в соответствии с требованиями технологической документации.

229. Сыпучее пищевое сырье (мука, яичный порошок, сухое молоко, крахмал, йодированная соль, специи, пряности и др.) хранят изолированно от производственных помещений.  Для фасовки пряностей должно быть обособленное помещение, оснащенное механической вентиляцией.

230. После вскрытия тары сырье пересыпается или перекладывается во внутрицеховую маркированную тару (упаковку).

Хранение сырья в оборотной таре в производственных помещениях категорически запрещается.

231. На производстве пищевые добавки должны храниться в таре завода-изготовителя.  Запрещается пересыпать, переливать пищевые добавки в другую посуду для складского хранения.

232. Растворы пищевых добавок готовятся в специально выделенном и оборудованном необходимыми приборами помещении. Готовые растворы пищевых добавок выдаются на производство в количестве не более, чем на одну смену,  в маркированных емкостях, с указанием наименования и концентрации пищевой добавки.

233. При хранении и размещении мяса и мясопродуктов как в таре, упаковке, так и без тары, упаковки в камерах холодильника должны быть предусмотрены меры, препятствующие загрязнению (контаминации) продуктов.

234. Условно годное мясо хранят в отдельной камере или в общей камере на участке, отгороженном сплошной перегородкой.

235. Холодильную обработку  мяса  и  продуктов убоя  осуществляют сразу после положительного заключения, выданного по результатам  ветеринарно-санитарной экспертизы (за исключением случаев разделки мяса в парном состоянии), и организовывают таким образом, чтобы достичь и постоянно поддерживать заданную температуру продукта, обеспечивающую его сохранность и качество.

236. Во время охлаждения должна быть обеспечена надлежащая   циркуляция воздуха во избежание образования конденсата на поверхности мяса.

237. Температура охлаждения мяса должно сохраняться и во время транспортирования.

238. Неупакованное мясо должно храниться и транспортироваться отдельно от упакованного мяса, за исключением тех случаев, когда оно хранится и транспортируется в разное время или таким образом, чтобы упаковочный материал и вид хранения или транспортирования не могли его загрязнить.

239. Туши (части туш), признанных пригодными к употреблению, должны как можно скорее удаляться из чистой зоны скотобойни, в кратчайший срок охлаждаться, за исключением тех случаев, когда мясо разделывается в парном состоянии.

240. Для хранения готовой продукции на предприятии должны быть оборудованы холодильные камеры достаточной площади и объема в зависимости от ассортимента и объемов изготовляемой продукции, обеспечивающие необходимые температурно-влажностные режимы.

241. Для транспортировки сырья и готовой пищевой продукции должны выделяться специальные транспортные средства.

242. Специальные транспортные средства для перевозки сырья и пищевой продукции должны находиться в исправном состоянии, быть чистыми, без постороннего запаха. Кузов транспортных средств должен быть выполнен с внутренней стороны из материала, легко подающегося мойке и дезинфекции.

243. Транспортные средства, предназначенные для перевозки сырья и готовой продукции, должны постоянно содержаться в чистоте. Перевозка мясопродукции транспортом, не отвечающим санитарным требованиям, запрещается.

244. Транспортные средства и(или) тара (контейнеры) должны быть сконструированы так, чтобы можно было производить соответствующую их очистку и(или) дезинфекцию.

245. Совместная транспортировка готовых пищевых продуктов с сырьем и непродовольственными товарами не допускается.

246. При транспортировании сырья и пищевых продуктов должны соблюдаться соответствующие температурные режимы.

247. Резервуары в транспортных средствах и(или) тара (контейнеры) не должны использоваться для транспортирования чего-либо другого, кроме пищевых продуктов.

248. После перевозки мяса и мясопродуктов транспортные средства подвергают санитарной обработке и дезинфекции.

249. Тара (контейнер) должен маркироваться надписью «только для пищевых продуктов». Допускается возможность использования цветовой маркировки внутрицеховой тары.

250. Маркировка должна быть четкой, надпись должна быть нанесена несмываемой краской так, чтобы было видно, что тара (контейнеры) используются для транспортировки мяса и мясопродуктов.

251. Мясо и мясопродукты в транспортных средствах и(или) контейнерах должны быть размещены и защищены так, чтобы свести к минимуму риск их загрязнения.

252. Работники, подлежащие в соответствии с законодательством Республики Беларусь  предварительным и периодическим медицинским осмотрам, сопровождающие сырье и готовую продукцию в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, хранение должны пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую справку о состоянии здоровья установленного образца.

ГЛАВА 9

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УПАКОВЫВАНИЮ МЯСОПРОДУКЦИИ

253. Упаковочный материал не должен служить источником загрязнения и должен храниться таким образом, чтобы не подвергаться риску загрязнения.

254. Упаковочные операции должны выполняться так, чтобы избегать загрязнения продуктов и обеспечивать сохранность ее качества и безопасность на всех этапах операций с ней.

255. Оборотная тара и оборотный упаковочный материал для пищевых продуктов, должны легко мыться и, при необходимости, дезинфицироваться.

256. В случае использования металлических или стеклянных банок необходимо обеспечить их целостность и чистоту.

ГЛАВА 10

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

257. На предприятии должна быть разработана система сбора, сортировки и утилизации отходов животного происхождения, позволяющая избежать их накопления в производственных зонах и на территории предприятия. Порядок утилизации отходов животного происхождения должен соответствовать требованиям Ветеринарно-санитарных правил для организаций, осуществляющих переработку, утилизацию трупов животных и отходов животного происхождения, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 22 марта 2010 г. № 14.

258. Отходы животного происхождения и прочие отходы необходимо как можно скорее удалять из помещений, в которых находятся пищевые продукты, с целью предотвращения их скопления.

259. Отходы животного происхождения и прочие отходы, мусор должны помещаться в закрываемые контейнеры.

260. Контейнеры должны иметь соответствующую маркировку, содержаться в хорошем состоянии, регулярно очищаться и дезинфицироваться.

261. Все отходы животного происхождения и другие отходы должны регулярно удаляться и утилизироваться с соблюдением требований гигиены и охраны окружающей среды.

ГЛАВА 11

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ РАБОТНИКОВ

262. Работники, поступающие на работу на предприятие, проходят предварительные при поступлении и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

263. Не допускаются к работе по производству пищевых продуктов лица, не прошедшие медицинский осмотр и страдающие инфекционными, венерическими и заразными кожными заболеваниями.

265. Каждый работник должен иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, куда регулярно заносятся результаты всех исследований.

266. Работники производственных цехов должны при появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышения температуры, нагноения и симптомах других заболеваний немедленно сообщить об этом администрации и обратиться в здравпункт, или комнату медицинского осмотра предприятия или в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи.

267. Работники производственных цехов перед началом работы должны принять душ, надеть чистую санитарную одежду, подобрать волосы под косынку или колпак и двукратно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

268. Гигиеническую обработку кожи рук антисептиком работники должны проводить после каждого перерыва в работе.

269. Смена санитарной одежды должна производиться по мере загрязнения.

271. Во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую продукцию запрещается:

вносить и хранить в производственных цехах мелкие стеклянные и металлические предметы;

застегивать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода (зеркала, расчески, кольца, значки, сигареты, спички и т.п.).

272. Запрещается входить в производственные цеха без санитарной одежды или в спецодежде для работы на улице.

273. Каждый работник производственного цеха должен быть обеспечен четырьмя комплектами санитарной одежды. Стирку и дезинфекцию санитарной одежды проводят на предприятиях централизованно, запрещается производить стирку санитарной одежды на дому. Необходимо предусмотреть условия для мойки и дезинфекции санитарной одежды работников санитарной бойни.

274. Слесари, электромонтеры и другие работники, занятые ремонтными работами в производственных, складских помещениях предприятия, должны выполнять правила личной гигиены, работать в цехах в санитарной одежде и принимать меры по предупреждению возможности попадания посторонних предметов в продукцию.

Инструменты должны переноситься в специальных закрытых ящиках с ручками.

275. При выходе из здания на территорию и посещении непроизводственных помещений (туалетов, объектов общественного питания, медпункта и др.) санитарную одежду необходимо снимать; запрещается надевать на санитарную одежду какую-либо верхнюю одежду.

276. Особенно тщательно работники должны следить за чистотой рук. Ногти на руках нужно стричь коротко и не покрывать их лаком. Мыть руки следует перед началом работы и после каждого перерыва в работе, при переходе от одной операции к другой, после соприкосновения  с загрязненными предметами. После посещения туалета мыть руки нужно дважды: в тамбуре после посещения туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте, непосредственно перед тем, как приступить к работе.

277. Запрещается хранить пищевые продукты в индивидуальных шкафах гардеробной.

Глава 12

ТРЕБОВАНИЯ К БОРЬБЕ С НАСЕКОМЫМИ И ГЫЗУНАМИ

278. На предприятиях работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации должны проводиться в соответствии с Санитарными правилами об организации и проведении мероприятий по уничтожению грызунов, бытовых насекомых, комаров подвальных помещений, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 2002 г. № 54.

279. Дератизация и дезинсекция должны быть проведены в санитарные дни в условиях, гарантирующих невозможность попадания препаратов на сырье и готовую продукцию.

280. Для борьбы с мухами на предприятиях должны проводиться следующие профилактические мероприятия:

тщательная и своевременная уборка помещений;

своевременный сбор отходов животного происхождения и мусора в закрываемые контейнеры и их вывоз;

засетчивание всех открывающихся окон и дверных проемов на весенне-летний период.

281. В целях предупреждения появления тараканов необходимо не допускать скопления крошек, остатков пищи.

При обнаружении тараканов следует произвести тщательную уборку помещений и дезинсекцию.

282. Для защиты сырья и готовой продукции от грызунов должны проводится следующие мероприятия:

закрытие окон в подвальных этажах металлическими решетками, люков – плотными крышками;

закрытие вентиляционных отверстий и каналов металлическими сетками с ячейками не более 0,5 х 0,5 см;

заделка отверстий, щелей в полах, около трубопроводов и радиаторов кирпичом, цементом, металлической стружкой или листовым железом, применяя  изгиб размером по 0,5м на полу и стене;

обивка дверей складов листовым железом.

283. В случае появления грызунов применяются механические или иные разрешенные способы их уничтожения. Проведение работ по уничтожению насекомых и грызунов химическими средствами или препаратами допускается только силами дезинсекторов и дератизаторов.

284. На складах, где хранится мука, крупа, сушеные фрукты и др., необходимо проводить осмотр продукции не реже двух раз в месяц. В случае обнаружения вредителей (огневки и др.) необходимо производить дезинсекцию всего склада.

285. Запрещается использовать на предприятиях бактериологические методы борьбы с грызунами.

286. При проведении дезинсекционных и дератизационных работ выработка пищевой продукции не допускается.